## List1
Proporcionální spínače s analogovým vstupem 1-fázové, volitelné režimy spínání
P/N | Rozsah napětí | Proud * | Analog.vstup | Max.zátěž* | Doporučená zátěž | Max. tepelná ztráta | Zástavná hloubka | Šířka na DIN | I2t
RGC1P23V12ED | 85-265 VAC | 15 A | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 3,45 kW | 3 kW/230 V | 14 W | 60 mm | 36 mm | 1800 A2s
RGC1P48V12ED | 190-550 VAC | 15 A | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 6 kW | 5 kW/400 V | 14 W | 60 mm | 36 mm | 1800 A2s
RGC1P23V30ED | 85-265 VAC | 30 A | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 6,9 kW | 6 kW/ 230V | 30 W | 99 mm | 36 mm | 1800 A2s
RGC1P48V30ED | 190-550 VAC | 30 A | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 12 kW | 10 kW/400 V | 30 W | 99 mm | 36 mm | 1800 A2s
RGC1P23V42ED | 85-265 VAC | 43 A | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 9,9 kW | 9 kW/230 V | 35 W | 99 mm | 36 mm | 18000 A2s
RGC1P48V42ED | 190-550 VAC | 43 A | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 17,2 kW | 15 kW/400 V | 35 W | 99 mm | 36 mm | 18000 A2s
RGC1P48V62ED | 190-550 VAC | 63 A | 0-10, 0-5, 1-5 VDC,pot | 25,2 kW | 20 kW/400 V | 54 W | 121 mm | 72 mm | 18000 A2s
Ext. napájení 24VAC/DC, max.30 mA